|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Міністерство охорони здоров’я України |  | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  ФОРМА № **418/о**  Затверджена наказом МОЗ Українии  21.04.99р. № **91** |
| Найменування закладу  Миколаївський міськміжрайонний відділ Державна установа  «Львівський обласний лабораторний центр  МОЗ України» |

*Свідоцтво на право проведення*

*досліджень\_*№ 116/13 від 17.12.13р.

(номер , дата )

**ПРОТОКОЛ \_\_**\_№\_6\_від\_27.12.16р.

**проведення досліджень метеорологічних факторів**

1. Дата проведення досліджень\*\_\_\_27.12.16р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Підприємство, цех, відділення ,адреса, \_ Миколаївський НВК м.Миколаїв,вул. Мазепи 11.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується, назва, тип технологічного обладнання: 5-А клас,7-А клас,8-А клас, комп”ютерний клас,спортивний зал, майстерня по обробці дерева

4. Мета досліджень: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Засоби вимірювальної техніки\_1) Психрометр МВ- 4\_М\_зав.№ 18869\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку: держтавро від IІкв.16р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) \_ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.ГОСТ 12.1.005-88 Общие сан.-гиг.требования к воздуху рабочей зони.

(проводяться дослідження)

б) ДсанПіН 5.5.2-008-01 “Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”.

(оцінюються результати)

8.Присутні від підприємства\_\_\_начальник відділу освіти Миколаївської РДА Лехович О.І. (посада, прізвище, ім`я, по батькові, підпис)

9.Посада, прізвище, ім'я по батькові осіб, що проводять дослідження\_\_фельдшер санітарний Денькович М.Я.\_  (підписи)

\*Вказати час доби проведення досліджень.

10.Результати досліджень:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Робоче місце, ділянка, технологічний процес, категорія робіт, відстань від джерела та висота від підлоги.  Тип, назва джерела | Температура повітря, поверхонь  °С | | | | Нормативні рівні | | Відносна вологість,  % | | Швид. руху повітря,  м/с | | Інтенсивність  інфрачервон.  випромін.  Вт/м2 | | Інтенсивність ультрофіолет  випромін.  Вт/м2 | |
| за ку-льо-вим тер- моме-тром | за су- хим термо-мет-ром | за во-логим термо-мет-ром | індекс ВБЖТ | індекс ВБЖТ | Сухого тер-мо-мет-ра | Фак-тична. | допу-стима. | Фак-тична. | допу-стима. | Фак-тична. | допу-стима. | Фак-тична. | допу-стима. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | Навчальні приміщення : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 5-Аклас |  | 18 | 13 |  |  | 17-20 | 56 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | 18 | 13 |  |  | 17-20 | 56 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | 18 | 13 |  |  | 17-20 | 56 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 7-А клас |  | 18,5 | 13,5 |  |  | 17-20 | 57 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | 18,5 | 13,5 |  |  | 17-20 | 57 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | 18,5 | 13,5 |  |  | 17-20 | 57 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | комп”ютерний клас |  | 19 | 14 |  |  | 17-20 | 58 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | 19 | 14 |  |  | 17-20 | 58 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | 19 | 14 |  |  | 17-20 | 58 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 8-Аклас |  | 18,5 | 13,5 |  |  | 17-20 | 57 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | 18,5 | 13,5 |  |  | 17-20 | 57 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | 18,5 | 13,5 |  |  | 17-20 | 57 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Майстерня по обробці дерева |  | 18 | 13 |  |  | 16-18 | 56 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | 18 | 13 |  |  | 16-18 | 56 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | 18 | 13 |  |  | 16-18 | 56 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | спортивний зал |  | 17 | 12,5 |  |  | 15-17 | 59 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | 17 | 12,5 |  |  | 15-17 | 59 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | 17 | 12,5 |  |  | 15-17 | 59 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вимірювання проводили фельдшер санітарний Денькович Марія Ярославівна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

**Висновок** (відповідність нормативу,оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу .) Виміряні величини температури і відносної вологості повітря у у навчальних приміщеннях 5-А, 7-А 8-А класів, у майстерні по обробці дерева, у спортзалі та у комп’ютерному класі, Миколаївського НВК є в межах величин, визначених п. 5.5. ДсанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

Завідуючий відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень Мотько О.Й.

(прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав.сан.лаб. підприємства, підпис)

М.п