|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Міністерство охорони здоров’я України |  | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  ФОРМА № **418/о**  Затверджена наказом МОЗ Українии  21.04.99р. № **91** |
| Найменування закладу  Миколаївський міськміжрайонний відділ  Державна установа  «Львівський обласний лабораторний центр  МОЗ України» |

*Свідоцтво на право проведення*

*досліджень\_*№ 116/13 від 17.12.13р.

(номер , дата )

**ПРОТОКОЛ \_\_**\_№\_8\_від\_27.12.16р.

**проведення досліджень метеорологічних факторів**

1. Дата проведення досліджень\*\_\_\_27.12.16р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Підприємство, цех, відділення ,адреса \_Гімназія м.Миколаїв площа Ринок, 23 \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується, назва, тип технологічного обладнання: кабінет хімії, кабінет географії, кабінет української мови, спортивний зал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мета досліджень: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Засоби вимірювальної техніки\_1) Психрометр МВ- 4\_М\_зав.№ 18869\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку: держтавро від IІкв.16р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) \_ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.ГОСТ 12.1.005-88 Общие сан.-гиг.требования к воздуху рабочей зони.

(проводяться дослідження)

б) ДсанПіН 5.5.2-008-01 “Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”.

(оцінюються результати)

8.Присутні від підприємства\_\_\_начальник відділу освіти Миколаївської РДА Лехович О.І. (посада, прізвище, ім`я, по батькові, підпис)

9.Посада, прізвище, ім'я по батькові осіб, що проводять дослідження\_\_фельдшер санітарний Денькович М.Я.\_  (підписи)

\*Вказати час доби проведення досліджень.

10.Результати досліджень:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Робоче місце, ділянка, технологічний процес, категорія робіт, відстань від джерела та висота від підлоги.  Тип, назва джерела | Температура повітря, поверхонь  °С | | | | Нормативні рівні | | Відносна вологість,  % | | Швид. руху повітря,  м/с | | Інтенсивність  інфрачервон.  випромін.  Вт/м2 | | Інтенсивність ультрофіолет  випромін.  Вт/м2 | |
| за ку-льо-вим тер- моме-тром | за су- хим термо-мет-ром | за во-логим термо-мет-ром | індекс ВБЖТ | індекс ВБЖТ | Сухого тер-мо-мет-ра | Фак-тична. | допу-стима. | Фак-тична. | допу-стима. | Фак-тична. | допу-стима. | Фак-тична. | допу-стима. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | Навчальні приміщення : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | кабінет хімії |  | 20 | 15 |  |  | 17-20 | 59 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  | 20 | 15 |  |  | 17-20 | 59 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | 20 | 15 |  |  | 17-20 | 59 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | кабінет географії |  | 19,5 | 14,5 |  |  | 17-20 | 58 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | 19,5 | 14,5 |  |  | 17-20 | 58 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | 19,5 | 14,5 |  |  | 17-20 | 58 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | кабінет української мови |  | 17,5 | 12,5 |  |  | 17-20 | 56 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | 17,5 | 12,5 |  |  | 17-20 | 56 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | 17,5 | 12,5 |  |  | 17-20 | 56 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | спортивний зал |  | 16 | 11 |  |  | 15-17 | 54 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | 16 | 11 |  |  | 15-17 | 54 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  | 16 | 11 |  |  | 15-17 | 54 | 40-60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вимірювання проводили фельдшер санітарний Денькович Марія Ярославівна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

**Висновок** (відповідність нормативу,оцінка за Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу .) .) Виміряні величини температури і відносної вологості повітря у у кабінетах хімії, географії, української мови та у спортзалі гімназії м. Миколаєва є в межах величин, визначених п. 5.5. ДсанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

Зав відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень Мотько О.Й. (прізвище, ім'я, по батькові санітарного лікаря або зав.сан.лаб. підприємства, підпис)

М.п